## Taustaa
MITTAUSEPÄVARMUUS KVANTITATIIVISISSA MIKROBIOLOGISISSA MÄÄRITYKSISSÄ
Yleistä
Mittausepävarmuus kuvaa tuloksen arvon oletettua vaihtelua. Testauslaboratorioita
koskevan standardin ISO 17025 mukaan laboratorion tulee arvioida tuloksiin liittyvä epävarmuus.
Tämän mittausepävarmuuslaskurin laskentamalli perustuu ISO 19036 -standardin FDIS-versioon.
Standardin soveltamisalueeseen kuuluvat elintarvikkeet, rehut, elintarvikkeiden tuotanto- ja käsittely-
ympäristön näytteet sekä alkutuotannon näytteet. Se kattaa kvantitatiiviset mikrobiologiset
määritysmenetelmät, jotka perustuvat pesäkelaskentaan, MPN-tekniikoihin, erilaisiin laitetekniikoihin
(esim. impedanssi tai virtaussytometria), molekyylibiologiaan (esim. kvantitatiivinen PCR) tai
ATP-mittaukseen.
Mikrobiologisen mittaustuloksen yhdistetty epävarmuus saadaan yhdistämällä komponenteista, jotka
ovat 1. tekninen epävarmuus, 2. matriisista johtuva epävarmuus ja 3. mikrobien epätasaisesta
jakautumisesta johtuva epävarmuus: hiukkastilastollisesta hajonnasta johtuva epävarmuus,
MPN-menetelmiin liittyvä epävarmuus ja pesäkkeiden varmistukseen liittyvä epävarmuus.
Tekninen epävarmuus (utech)
Teknisellä mittausepävarmuudella tarkoitetaan analyysin teknisestä suorituksesta johtuvaa epävarmuutta.
Se perustuu analyysituloksen uusittavuuden keskihajontaan ja määritetään menetelmäkohtaisesti. Sen
määrittämisessä käytetään laboratoriolle tyypillisiä mikrobipitoisuuksia ja matriisia ja siihen sisällytetään
kaikki eri työvaiheisiin liittyvä vaihtelu: analyysin tekijä, työtavat, välineet jne. Tekninen epävarmuus on
määritettävä aina uudelleen, kun jokin siihen vaikuttava tekijä muuttuu.
Laskentataulukko teknisen epävarmuuden määrittämiseksi on välilehdellä tekninen epävarmuus utech 5.
Matriisista johtuva epävarmuus (umatrix)
Matriisista johtuva epävarmuus määritetään toistettavuuden keskihajontana, kun analyysi tehdään samasta
laboratorionäytteestä otetusta testinäytteestä samanlaisissa olosuhteissa. Kun matriisista johtuva
epävarmuus on määritetty, sitä voidaan käyttää kyseisen matriisin kaikkien kvantitatiivisten
mikrobiologisten analyysien epävarmuuden osana. On suositeltavaa määrittää matriisista johtuva
epävarmuus luonnollisesti kontaminoituneista näytteistä, jolloin voidaan kvantitoida jokin matriisissa
yleisenä esiintyvä mikrobi. Nestemäiselle tai hyvin homogenoidulle laboratorionäytteelle voidaan käyttää
kiinteää arvoa umatrix=0,1 log10 pmy/g tai ml.
Laskentataulukko matriisista johtuvan epävarmuuden määrittämiseksi on välilehdellä matriisin epävarmuus umatrix 6.
Mikrobien epätasaisesta jakautumisesta johtuva epävarmuus
Homogeenisessakin näytteessä on luonnollista vaihtelua siinä, miten tasaisesti mikrobit jakautuvat siinä.
Tätä vaihtelua kuvataan Poisson-jakaumalla. Pesäkelaskentaan perustuvissa menetelmissä
hiukkastilastollisesta hajonnasta johtuva epävarmuus (uPoisson ) riippuu laskettujen pesäkkeiden
kokonaismäärästä: epävarmuus on sitä suurempi, mitä pienempi on pesäkeluku.
MPN-tekniikoihin liittyvä epävarmuus (uMPN ) mikrobien epätasaisesta jakautumisesta johtuva epävarmuus
on suurempi kuin Poisson-jakaumaan perustuva epävarmuus ja riippuu tuloksesta. Jotkin MPN-määritykset
edellyttävät kohdeorganismin varmistamista, jolloin MPN-tulos ja sen epävarmuus on laskettava
varmistetuista positiivisista tuloksista.
Yksittäisen tuloksen pesäkkeiden varmistukseen liittyvän epävarmuuden (uconf ) laskeminen perustuu binomijakaumaan.
Mikrobien epätasaisesta jakautumisesta johtuva epävarmuus yksittäiselle tutkimustulokselle on
laskettavissa välilehdellä Yhdistetty epävarmuus.
Yhdistetty epävarmuus, uc(y)
Edellä esitetyistä komponenteista yhdistämällä saadaan yhdistetty mittausepävarmuus. Jos jokin
osatekijöistä on < 20 % suurimmasta tekijästä, se voidaan jättää huomiotta. Standardi antaa mahdollisuuden
käyttää yhdistetyn epävarmuuden sijasta pelkästään uusittavuuden keskihajontaa (= tekninen epävarmuus).
Yhdistetyn epävarmuuden laskentataulukko on välilehdellä Yhdistetty epävarmuus.
Laajennettu epävarmuus (U)
Mittausepävarmuus ilmoitetaan laajennettuna epävarmuutena, joka saadaan kertomalla yhdistetty
epävarmuus kattavuuskertoimella. Käytettäessä kattavuuskertoimen arvona k=2, tulos vastaa suunnilleen 95 %:n luottamustasoa.
Laajennettu mittausepävarmuus on laskettavissa välilehdellä Yhdistetty epävarmuus.
Mittausepävarmuuden ilmoittaminen tutkimusselosteessa
Mittausepävarmuus voidaan ilmoittaa tutkimusselosteessa seuraavilla tavoilla:
y ± U log10 pmy/g tai pmy/ml tai
y log10 pmy/g tai pmy/ml [y-U; y+U] tai
x pmy/g tai pmy/ml [10y-U; 10y+U].
Tutkimusselosteessa on lisäksi ilmoitettava, mihin mittausepävarmuuden arviointi perustuu.
Esimerkiksi seuraavasti: ”Laajennettu epävarmuus on arvioitu standardin 19036 mukaan, ja perustuu
standardiepävarmuuteen kerrottuna kattavuuskertoimella k=2, joka vastaa luottamustasoa 95%.” Jos
mittausepävarmuus perustuu vain uusittavuuden keskihajontaan, se on myös ilmaistava tutkimusselosteessa.
Jokainen laboratorio vastaa laskurilla laskemistaan mittausepävarmuuslaskelmista.
Ruokavirasto ei vastaa laboratorion tuloksista. Jos käyttäjät havaitsevat laskurissa virheellisyyksiä
tai muuta kysyttävää, pyydetään olemaan yhteydessä Kirsi-Maria Eklundiin (kirsi-maria.eklund@ruokavirasto.fi).
Päivitykset
2020-07-16 | Korjattu laskentataulukoihin laske.jos -funktion määreen >0 tilalle >=0
2020-11-23 | Lisätty teknisen epävarmuuden laskuriin laajennetun epävarmuuden kattavuuskerroin ja tulos prosentteina
2024-02-14 | Poistettu Yhdistetty epävarmuus -välilehdeltä valmiiksi syötetyt arvot

## tekninen epävarmuus utech, 5
5.2 Tekninen mittausepävarmuus utech |  |  | Laskurin käyttö
Määrittäminen laboratorion sisäisen uusittavuuden keskihajonnalla (sIR) |  |  | - Näytemäärän tulee olla vähintään 10 - Laskettuja pesäkkeitä tulee olla yhteensä vähintään 30/näyte - Syötä laskettujen pesäkkeiden lukumäärät ja näytteiden laimennoskertoimet keltaisiin soluihin. Laimennoskertoimena d käytetään 10:n potenssia. Esim. 10-4 => d = 4.
Teknistä epävarmuutta käytetään määritettäessä yhdistettyä mittausepävarmuutta (8.1.2) tai laajennettua teknistä epävarmuutta (8.2).
Tulos utech |  |  | Näytetiedot |  |  | Tulokset | [8 empty] | Lisätiedot
Näytemäärä p | 0 | Huom! Näytemäärän tulee olla ≥ 10 | Tunniste | Näyte # (i) | Testiannos (j) | Laimennoskerroin 1 (d1) | Lasketut pesäkkeet 1 (C1) | Laimennoskerroin 2 (d2) | Lasketut pesäkkeet 2 (C2) | Laskettujen pesäkkeiden määrä (∑Cij) | Pitoisuus pmy/g tai pmy/ml (xij) | Pitoisuuden log 10 pmy/ g tai ml (yij = log10(xij)) | Pitoisuuksien logaritmien erotus (yiA-yiB) | logaritmien erotuksen neliö (yiA-yiB)2 | Pvm | HUOM
0
#DIV/0!
#DIV/0!
Tekninen epävarmuus utech | #DIV/0! |  | Laboratorion käyttämä näytetunnus | esimerkki | A | 4 | 125 | 5 | 12 | 137 | 1245454.5455 | 6.0953 | -0.027632 | 0.00076354 | Tutkimuspäivä | Tiedot näytematriisista, tekijöistä, muista tulokseen vaikuttavista osatekijöistä
tulos SIR:raw = laboratorion sisäisen uusittavuuden keskihajonta = tekninen epävarmuus utech |  |  |  |  | B | 4 | 132 | 5 | 14 | 146 | 1327272.7273 | 6.123
|  |  |  | 1 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Sisäiseen uusittavuuteen perustuva laajennettu tekninen epävarmuus, k = 2 |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
kattavuuskerroin | 2 |  |  | 2 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Tekninen epävarmuus utech x kattavuuskerroin | #DIV/0! |  |  |  | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
Laajennettu tekninen epävarmuus, luottamustaso 95 % | #DIV/0! |  |  | 3 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
Yksittäisen tuloksen epävarmuuden laskeminen: välilehti "Yhdistetty epävarmuus". |  |  |  | 4 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 5 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 6 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 7 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 8 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 9 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 10 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 11 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 12 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 13 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 14 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 15 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 16 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 17 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 18 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 19 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 20 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 21 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 22 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 23 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 24 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 25 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 26 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 27 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 28 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 29 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 30 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 31 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 32 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 33 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 34 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 35 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 36 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 37 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 38 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 39 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
|  |  |  | 40 | A |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | B |  |  |  |  | 0 | 0 | #NUM!
∑128▒(𝑦_𝑖𝐴−𝑦_𝑖𝐵 )^2
1/2𝑝 𝛴(𝑦_𝑖𝐴−𝑦_𝑖𝐵 )^2
𝑆_(𝐼𝑅:𝑟𝑎𝑤)=√(1/2𝑝 ∑129_𝑖^𝑝▒(𝑦_𝑖𝐴−𝑦_𝑖𝐵 )2)

## matriisin epävarmuus umatrix 6
6. Matriisista johtuva epävarmuus umatrix |  | Laskurin käyttö
Määrittäminen laboratorion sisäisen toistettavuuden keskihajonnalla (sr) |  | - Näytteistä tulee ottaa vähintään 10 testinäytettä enemmän kuin näytteitä on. · Yksi näyte: vähintään 11 testiannosta. · Seitsemän näytettä: yhteensä vähintään 17 testiannosta. · Kymmenen näytettä: yhteensä vähintään 20 testiannosta. - Laskettuja pesäkkeitä tulee olla yhteensä vähintään 30/näyte. - Laske testiannosten tulokset pmy/g tai pmy/ml (ISO 7218). - Syötä tulokset laskurin keltaisiin soluihin.
Matriisista aiheutuvaa epävarmuutta umatrix käytetään määritettäessä yhdistettyä mittausepävarmuutta (8.1.2).
Tulos
neliösumma | 0
summa vapausaste | 0
neliösumma/vapausaste | #DIV/0!
SIR:raw | #DIV/0! | [13 empty] | Laskut
Matriisista johtuva epävarmuus umatrix | #DIV/0! | Näytetiedot |  | Testiannosten tulokset pmy/g tai pmy/ml | [10 empty] | log10 | [10 empty] | ka (log) | erotus log-ka | [10 empty] | erotuksen neliö | [10 empty] | vapausaste
|  | Tunniste | Näyte # (i) | testiannos 1 | testiannos 2 | testiannos 3 | testiannos 4 | testiannos 5 | testiannos 6 | testiannos 7 | testiannos 8 | testiannos 9 | testiannos 10 | testiannos 11 | testiannos 1 | testiannos 2 | testiannos 3 | testiannos 4 | testiannos 5 | testiannos 6 | testiannos 7 | testiannos 8 | testiannos 9 | testiannos 10 | testiannos 11 |  | testiannos 1 | testiannos 2 | testiannos 3 | testiannos 4 | testiannos 5 | testiannos 6 | testiannos 7 | testiannos 8 | testiannos 9 | testiannos 10 | testiannos 11 | testiannos 1 | testiannos 2 | testiannos 3 | testiannos 4 | testiannos 5 | testiannos 6 | testiannos 7 | testiannos 8 | testiannos 9 | testiannos 10 | testiannos 11
Täytä tähän kenttään tarvittavat tiedot matriisista, tekijöistä, määritysajankohdasta ja muista analyysiin vaikuttavista tekijöistä |  |  | 1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | -1
|  |  | 2 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1
|  |  | 3 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1
|  |  | 4 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1
|  |  | 5 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1
|  |  | 6 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1
|  |  | 7 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1
|  |  | 8 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1
|  |  | 9 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1
|  |  | 10 | [22 empty] | #DIV/0! | [22 empty] | -1

## Yhdistetty epävarmuus
Sisäiseen uusittavuuteen perustuva laajennettu tekninen epävarmuus, k = 2 |  |  |  |  | Yksittäisen tuloksen mittausepävarmuus, perustuu laajennettuun tekniseen epävarmuuteen
| Lisää keltaiseen soluun määrittämäsi tekninen epävarmuus |  |  |  | Täytä näytteen tulos logaritmina pmy/g tai pmy/ml
| Täytä solu käsin tai kopioi välilehdeltä "tekninen epävarmuus" |  |  |  | Laajennettu epävarmuus U |  | vaihteluväli ± | alaraja | yläraja
| Tekninen epävarmuus utech |  |  |  | log(10) pmy/g tai pmy/ml |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Laajennettu tekninen epävarmuus, k =2 |  | #VALUE! |  | pmy/g tai pmy/ml | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Yhdistetty mittausepävarmuus, k = 2
OSATEKIJÄT
Lisää keltaisiin soluihin määrittämäsi epävarmuuden osatekijät.
Mikäli osatekijä on alle 20 % suurimmasta osatekijästä, sen voi jättää laskuista.
| utech |  |  | Täytä käsin tai kopioi välilehdeltä "tekninen epävarmuus"
| umatrix |  |  | Täytä käsin tai kopioi välilehdeltä "matriisin epävarmuus"
| uPoisson | udistribution | #VALUE! | Yksittäisen näytteen hiukkastilastollinen jakauma. Syötä tiedot alla olevaan kohtaan.
| uconf |  | #VALUE! | Yksittäisen näytteen hiukkastilastollinen jakauma. Syötä tiedot alla olevaan kohtaan.
| uMPN |  |  | Täytä solu käsin. MPN-laskuri on ladattavissa osoitteesta:
https://standards.iso.org/iso/7218
Pesäkkeiden epätasaisesta jakautumisesta johtuva epävarmuus.
Täytä näytteen tietojen perusteella tarvittavat keltaiset solut.
A) Hiukkastilastollisesta jakaumasta johtuva epävarmuus uPoisson
yhteenlaskettu pesäkemäärä maljoilla C
| Poisson-epävarmuus uPoisson |  | #VALUE!
B) Varmistuksen epävarmuus uconf
varmistukseen otetut pesäkkeet np
varmistuneet pesäkkeet nc
| varmistuvuuden epävarmuus uconf |  | #VALUE!
TULOKSET
Yhdistettu mittausepävarmuus. Laajennettu epävarmuus, k = 2 |  |  |  |  | Yksittäisen tuloksen mittausepävarmuus, perustuu laajennettuun yhdistettyyn mittausepävarmuuteen, k =2
Täytä näytteen tulos logaritmina pmy/g tai pmy/ml
| Pesäkelaskenta, ei varmistusta |  |  |  | Pesäkelaskenta, ei varmistusta |  | vaihteluväli ± | alaraja | yläraja
| Pesäkelaskenta, ei varmistusta |  | #VALUE! |  | log(10) pmy/g tai pmy/ml |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Laajennettu epävarmuus U |  | #VALUE! |  | pmy/g tai pmy/ml | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| Pesäkelaskenta, varmistettuja pesäkkeitä |  |  |  | Pesäkelaskenta, varmistettuja pesäkkeitä |  | vaihteluväli ± | alaraja | yläraja
| Pesäkelaskenta, varmistettuja pesäkkeitä |  | #VALUE! |  | log(10) pmy/g tai pmy/ml |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Laajennettu epävarmuus U |  | #VALUE! |  | pmy/g tai pmy/ml | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| MPN |  |  |  | MPN |  | vaihteluväli ± | alaraja | yläraja
| MPN |  | #VALUE! |  | log(10) pmy/g tai pmy/ml |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Laajennettu epävarmuus U |  | #VALUE! |  | pmy/g tai pmy/ml | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
𝑢_𝑐𝑜𝑛𝑓=1/2,303 √(((𝑛_𝐶+0,5)(𝑛_𝑝−𝑛_𝐶+0,5) 𝑛_𝑝^2)/((𝑛_𝑃+1)^2 (𝑛_𝑝+2) 𝑛_𝑐^2 ))
𝑢_𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛=(1⁄ln⁡(10) )/√(∑128▒𝐶)
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔
log10 MPN
log10
log10 𝑐𝑓𝑢/𝑔